Описание объекта закупки (работы или услуги)

| Наименование объекта закупки | «На оказания услуг по ипытаниям рентгеновского оборудования, компьютерного томографа, средств индивидуальной защиты; и по радиационному контролю помещений (рабочих мест персонала, кабинетов и др.) в которых размещены и/или используется ИИ; смежных с ними (прилегающих к ним) помещений и территорий, аптек для нужд ФБУ «Красноярский ЦСМ» |
| --- | --- |
| Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Услуги по ипытаниям рентгеновского оборудования, компьютерного томографа, средств индивидуальной защиты; и по радиационному контролю рабочих мест, помещений и смежных с ними территорий оказываются организацией, имеющими лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), аккредитованными в установленном порядке, имеющими действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории с приложением "область аккредитации". В области аккредитации которых должны быть следующие пункты: 1. Помещения (рабочие места персонала, кабинеты и др.) в которых размещены и/или используется ИИ; смежные с ними (прилегающие к ним) помещения и территории, аптеки. 2. Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные): общего назначения, флюорографические, стоматологические, маммографические, хирургические. 3. Средства радиационной защиты: - индивидуальные; -коллективные. 4. Копьютерные томографы . |
| Объем выполняемых работ или оказываемых услуг | Оказание услуг, согласно техническому заданию. |
| Срок выполнения работ или оказания услуг | С момента заключения Контракта по 31.12.2017 г. (по Заявке Заказчика, в течение 10 дней после получения Заявки от Заказчика). |
| Место выполняемых работ или оказания услуг | Россия, Красноярский край, 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1-а, Лабораторный корпус |
| Дополнительно (в данной строке указываются требования к результату необходимых к выполнению работ или услуг, неучтенные выше) | После оказания услуг предоставить: - протоколы периодических испытаний медицинского рентгеновского оборудования; - протоколы испытаний средств индивидуальной защиты; - протоколы радиационного контроля помещений (рабочих мест персонала, кабинетов и др.) в которых размещены и/или используется ИИ; смежных с ними (прилегающих к ним) помещений и территорий, аптек; - протоколы испытаний компьютерного томографа; - счет, акт выполненных работ. |

Техническое задание

Перечень услуг, подлежащих периодическому радиационному контролю.

| № | Наименование услуги | Дата проведения последних измерений | Периодичность | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Испытание Рентгенодиагностичесого комплекса РДК 50/6 | 17.03.2016г. | 1 раз в год | 1 шт. |
| 2 | Испытание комплекса томографического рентгеновского КТР КТ-00-0000-01 | 15.07.2016г. | 1 раз в год | 1 шт. |
| 3 | Испытания средств индивидуальной защиты | 25.02.2015г. | 1 раз в 2 года | 2 шт. |
| 4 | Радиационный контроль помещений (рабочих мест персонала, кабинетов и др.) в которых размещены и/или используется ИИ; смежных с ними (прилегающих к ним) помещений и территорий, аптек. | 03.11.2015г. | 1 раз в год | 1 шт. |