Техническое задание

на оказание услуг по контролю защитной эффективности индивидуальных и передвижных средств защиты (испытаниям).

- Место оказания услуг

Место оказания услуг определяется местонахождением аттестованного оборудования для проведения контроля защитной эффективности индивидуальных и передвижных средств защиты (испытаний).

- Требования к Исполнителю

2.1.  Исполнитель обязан:

2.1.  провести контроль защитной эффективности средств радиационной защиты.

2.2.  выдать протокол испытаний. Содержание протокола должно соответствовать требованиям ГОСТ: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2.4. Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой Росаккредитация в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». С областью аккредитации, дающей право на проведение данного вида оказания услуг.

2.5. Исполнитель должен иметь действующую лицензию в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

3. Требования к результатам оказания услуг

Результатом оказанных услуг должны являться протоколы испытаний, оформленные по результатам проведения измерений.

4. Требования к гарантийному сроку (или) объему предоставления гарантий качества услуг:

Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента оказания услуг.

В период гарантийного срока исполнитель обязуется за свой счет производить необходимое устранение недостатков оказанных услуг в соответствии с требованиями действующего Российской Федерации. Гарантийный срок соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов услуг.

5. Требования к безопасности оказания услуг

Исполнитель обязан оказывать услуги по контролю защитной эффективности средств индивидуальной и передвижной защиты в необходимом объеме, своевременно, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями контракта, а также обязательными требованиями (правилами и стандартами), устанавливаемыми к услугам данного рода согласно:

- Федеральный закон №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г.;

- СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»;

- СанПин 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

- СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

Услуги оказываются специалистом (специалистами) аккредитованной лаборатории

радиационного контроля, имеющим соответствующую квалификацию для надлежащего оказания Услуг в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Перечень индивидуальных и передвижных средств защиты

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | фартук | шт. | 1 |
| 2 | фартук | шт. | 1 |
| 3 | фартук | шт. | 1 |
| 4 | фартук | шт. | 1 |
| 5 | Юбка взрослая | шт. | 1 |
| 6 | Воротник | шт. | 1 |
| 7 | Перчатки | шт. | 1 |
| 8 | Набор пластин | шт. | 8 |
| 9 | Очки | шт. | 1 |
| 10 | шапочка | шт. | 1 |
| 11 | Юбка детская | шт. | 1 |
| 12 | Ширма малая | шт. | 1 |
| 13 | Передник гонадный | шт. | 1 |
| 14 | Большая защитная ширма | шт. | 1 |
| 15 | Пластина рентгенозащитная | шт. | 1 |

При описании объекта закупки использовался следующий ГОСТ: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».