ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2010 г. N 250

О ПЕРЕЧНЕ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОВЕРКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ МЕТРОЛОГИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2011 [N 1185](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844FC1F3C1BED921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H),  от 08.12.2012 [N 1270](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H), от 21.02.2017 [N 219](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18874CC6F5CABFD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H), от 12.10.2017 [N 1238](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D188745C5F4CDBBD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H)) |

В соответствии со [статьей 13](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18864AC5F4CDBBD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C49BB8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#P41) средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии.

2. Знаки поверки, нанесенные на средства измерений или свидетельства о поверке, оформленные на них до дня вступления в силу настоящего Постановления, действуют до окончания срока их действия.

3. Настоящее Постановление не распространяется на отношения, возникающие при поверке средств измерений:

а) применяемых федеральными органами исполнительной власти, Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18864AC5F4CCBBD921D608B34324DA12FBD53FA4A306E9DB99BCACD5D8E3IBS9H) "Об обороне" и [Законом](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18864BC2F5C1B3D921D608B34324DA12FBD53FA4A306E9DB99BCACD5D8E3IBS9H) Российской Федерации "О безопасности";

б) принадлежащих организациям Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";

в) находящихся в виде запасов материально-технических средств на хранении или использовании в целях гражданской обороны;

г) применяемых на комплексе "Байконур";

д) подлежащих первичной поверке в соответствии с [частью 1 статьи 13](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18864AC5F4CDBBD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C49BBEB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Федерального закона "Об обеспечении единства измерений".

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B4B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270)

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844FC1F3C1BED921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 28.12.2011 N 1185)

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 20 апреля 2010 г. N 250

ПЕРЕЧЕНЬ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОВЕРКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ МЕТРОЛОГИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2012 [N 1270](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598BCB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H),  от 21.02.2017 [N 219](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18874CC6F5CABFD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H), от 12.10.2017 [N 1238](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D188745C5F4CDBBD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Средства измерений по видам деятельности, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений | |
| Осуществление деятельности в области здравоохранения | |
| 1 - 8. | Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598BFB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270 |
| 9. | Средства измерений поглощенной дозы фотонного и электронного излучения клинические |
| 10. | Средства измерений дозы рентгеновского излучения, применяемые при рентгено-диагностических исследованиях |
| 11. | Средства измерений поглощенной дозы, мощности дозы фотонного излучения, применяемые для радиационного контроля на рабочих местах персонала |
| 12. | Средства измерений активности радионуклидов, применяемые при медико-биологических исследованиях, диагностике и лечении заболеваний |
| 13. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598BFB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270 |
| 14. | Средства измерений, применяемые для измерений характеристик среды обитания в детских дошкольных и других образовательных учреждениях, соблюдения в них санитарных правил и норм, а также для измерения характеристик среды в стерильных палатах и боксах лечебных учреждений |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598BEB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды | |
| 15. | Средства измерений концентрации газов и дымности в выхлопе транспортных средств, применяемые при проведении технического осмотра в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D188649CCF5C8B8D921D608B34324DA12FBD53FA4A306E9DB99BCACD5D8E3IBS9H) "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", технического обслуживания транспортных средств, а также при осуществлении возложенных на федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы контрольных и надзорных функций |
| (п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598B9B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 16. | Средства измерений уровня шума транспортных средств, применяемые при проведении технического осмотра в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D188649CCF5C8B8D921D608B34324DA12FBD53FA4A306E9DB99BCACD5D8E3IBS9H) "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", технического обслуживания транспортных средств, а также при осуществлении возложенных на федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы контрольных и надзорных функций |
| (п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598BBB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 17. | Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований (испытаний) и измерений содержания загрязнений в питьевых, природных и сточных водах |
| 18. | Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований (испытаний) и измерений параметров состояния атмосферы |
| 19. | Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований (испытаний) и измерений содержания загрязнений в почве |
| Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда | |
| 20. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598BAB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270 |
| Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение работ по расфасовке товаров | |
| 21. | Средства измерений массы товаров, применяемые в розничной торговле, в том числе с указанием цены и стоимости |
| 22. | Средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров товаров в розничной торговле |
| 23 - 26. | Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598BAB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270 |
| 27. | Средства измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных станциях |
| 28. | Средства измерений отпускаемого объема и массы автомобильных масел на автозаправочных станциях |
| 29. | Средства измерений отпускаемого объема и массы газа, применяемые для заправки автотранспорта на автозаправочных станциях |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C598B5B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 30. | Средства измерений, применяемые для измерений расстояния, пройденного автомобилем, и времени простоя при расчете оплаты стоимости проезда на автотранспорте |
| Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта | |
| 31. | Средства измерений, применяемые для осуществления производственного контроля при испытаниях и освидетельствовании технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59BBDB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| Оказание услуг почтовой связи | |
| 32. | Средства измерений массы почтовых отправлений |
| 33. | Средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров (габаритов) почтовых отправлений |
|  | Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям |
| 34. | Средства измерений, применяемые при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья животного происхождения, не подвергшегося промышленной или тепловой обработке, продукции пчеловодства, яиц и яйцепродуктов, а также пищевых продуктов животного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для реализации на розничных рынках |
| Проведение банковских и таможенных операций, а также налогообложение | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59BBFB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 35. | Средства измерений массы, применяемые при проведении банковских и таможенных операций, а также при налогообложении |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59BB9B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 36. | Средства измерений объема, применяемые при проведении таможенных операций |
| 37. | Средства измерений длины, применяемые при проведении таможенных операций |
| 38. | Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении таможенных операций, а также при налогообложении |
| (п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59BBBB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| Проведение официальных спортивных соревнований, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса | |
| 39. | Средства измерений времени, применяемые при подготовке спортсменов высокого класса и (или) при проведении официальных спортивных соревнований |
| 40. | Средства измерений длины, применяемые при подготовке спортсменов высокого класса и (или) при проведении официальных спортивных соревнований |
| 41. | Средства измерений массы спортсменов, спортинвентаря, применяемые при подготовке спортсменов высокого класса и (или) при проведении официальных спортивных соревнований |
| Выполнение поручений суда, органов прокуратуры и государственных органов исполнительной власти | |
| 42. | Средства измерений, применяемые при осуществлении судебно-экспертной деятельности, а также при выполнении поручений суда и органов прокуратуры |
| Осуществление мероприятий государственного контроля (надзора) | |
| 43. | Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов |
| 44. | Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного ветеринарного надзора и федерального государственного карантинного фитосанитарного надзора |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59BB5B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 45. | Средства измерений, применяемые при осуществлении государственного надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59BB4B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 46. | Средства измерений, применяемые при осуществлении государственного экологического надзора |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59ABDB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 47. | Средства измерений, применяемые при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59ABCB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 48. | Средства измерений, применяемые при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59ABFB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 49. | Средства измерений, применяемые при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59ABEB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 50. | Средства измерений, применяемые при осуществлении федерального государственного метрологического надзора |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59AB9B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 51. | Средства измерений, применяемые при осуществлении федерального государственного пробирного надзора |
| (п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18874CC6F5CABFD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 21.02.2017 N 219) | |
| 52. | Средства измерений, применяемые при осуществлении государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы |
| (п. 52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18874CC6F5CABFD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599BAB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 21.02.2017 N 219) | |
| Выполнение государственных учетных операций | |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59AB5B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 53. | Средства измерений, применяемые для осуществления операций с ценностями Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации |
| Выполнение работ по оценке соответствия драгоценных камней | |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18844ECDFEC9BAD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C59DBDB98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) | |
| 54. | Средства измерений, применяемые при проведении подтверждения соответствия ограненных драгоценных камней |
| Выполнение работ по опробованию, анализу и клеймению  ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D188745C5F4CDBBD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C599B8B98389A5ED4F613CAE3EE86582F4EDI4S7H) Правительства РФ от 12.10.2017 N 1238) | |
| 55. | Средства измерений, применяемые при выполнении работ по опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов |