## титул
Приложение № 3
к контракту №_______/ТО от "___"_________20___.
ИНН
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Начальник
Таймырского филиала
ФБУ "Красноярский ЦСМ"
_______________Н.Ю. Шарова |  |  | _______________ | ______________
"____"_________________20 г. |  |  | "____"_________________20 г.
Г Р А Ф И К
технического обслуживания ИМТ в Таймырском филиале ФБУ "Красноярский ЦСМ" в 2021 г.
Тарифы проверил техник по метрологии

## ИМТ
Техническое обслуживание ИМТ в 2021 году
№ п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Период.проведения ТО | Заводской номер | Кол-во ТО |  |  | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. | [11 empty] | Место установки
[6 empty] | ТО за ед. | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Инголятор компрессионный OMRON | NE-C29-E | 1р-3м | 20080900177 OVE | 4 | 78 | 312 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
2 | Инголятор компрессионный OMRON | NE-C29-E | 1р-3м | 20080901772 VE | 4 | 78 | 312 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
3 | Инголятор компрессионный OMRON | NE-C29-E | 1р-3м | 20080406619 VE | 4 | 78 | 312 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
4 | Облучатель рециркулятор | Дезар-4 | 1р-3м | 26407 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
5 | Облучатель рециркулятор | Дезар-4 | 1р-3м | 27166 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
6 | Облучатель рециркулятор | ОРУБп-3 | 1р-3м | 11207 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
7 | Облучатель | ОУФК-ну | 1р-3м | 4046 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
8 | Облучатель | ОУФК-01 | 1р-3м | 332529 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед. кабинет МБДОУ «Дтсад № 97 «Светлица» | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
9 | Облучатель | ОУФК-ну | 1р-3м | 151 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
10 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный Кама-Вита | ОрБН-2х15-01 | 1р-3м | 124174931599444 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
11 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный Кама-Вита | ОрБН-2х15-01 | 1р-3м | 124174931599444 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
12 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный Кама-Вита | ОрБН-2х15-01 | 1р-3м | 124174931599444 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
13 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный Кама-Вита | ОрБН-2х15-01 | 1р-3м | 124174931599444 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
14 | Инголятор | Ромашка-2-БЭЗ | 1р-3м | ТУ-92-400-86 | 4 | 78 | 312 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
15 | Инголятор | Ромашка-2-БЭЗ | 1р-3м | ТУ-92-400-86 | 4 | 78 | 312 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
16 | Инголятор | Ромашка-2-БЭЗ | 1р-3м | ТУ-92-400-86 | 4 | 78 | 312 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
17 | Облучатель ультрофиолетовый | ОБН-150 | 1р-3м | 20583 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед. кабинет МБДОУ «Дтсад № 97 «Светлица» | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
18 | Облучатель ультрофиолетовый | ОБН-150 | 1р-3м | 20525 | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
19 | Инфрокрасная лампа | beurer | 1р-3м | 4408 | 4 | 64 | 256 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
20 | Инфрокрасная лампа | beurer | 1р-3м | 4408а | 4 | 64 | 256 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
21 | Аэроионизатор воздуха | ИОН-25 | 1р-3м | 5087 | 4 | 64 | 256 | [12 empty] | мед.кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
22 | Аэроионизатор воздуха | ИОН-25 | 1р-3м | 5087-а | 4 | 64 | 256 | [12 empty] | кабинет озд-ния МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
23 | Аппарат "Ротта" |  | 1р-3м | б/н | 4 | 27 | 108 | [12 empty] | мед. кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
24 | Диструктор игл |  | 1р-3м |  | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | мед. кабинет МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
25 | Облучатель светолечебный"Солис" | УФО-ИК-250 | 1р-3м |  | 4 | 54 | 216 | [12 empty] | кабинет озд-ния МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
26 | Выезд поверителя на территорию заказчика |  |  |  | 4 |  | 0 | [12 empty] | кабинет озд-ния МБДОУ | bar: Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 3; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 6; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 9; Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 12
|  |  | ИТОГО в рублях: |  |  |  | 6028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26
[8 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 26 |  |  | 26
64
[8 empty] | 0 |  |  | #REF! |  |  | 1507 |  |  | 1507
| ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!! | [6 empty] | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 3014
НДС теперь 20%,проверять расчеты!
| Проверяйте пожалуйста расчёты, формулы нарушены |  |  | Расчёт суммы на ТО |  |  | Сумма без НДС | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 3014
[7 empty] | НДС 20% | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 602.8
[7 empty] | ИТОГО С НДС | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 3616.8
|  |  |  | Расчёт суммы вызда поверителя |  |  | Сумма без НДС | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 3772.18
[7 empty] | НДС 20% | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 754.436
[7 empty] | ИТОГО С НДС | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 4526.616
[5 empty] | ИТОГО |  | Сумма без НДС | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 6786.18
[7 empty] | НДС 20% | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 1357.236
[7 empty] | ИТОГО С НДС | Количество ИМТ и сроки проведения ТО в 2021г. 1: 8143.416