## Таймырский филиал
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие метрологические услуги
на 2025 год
Таймырский филиал
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
1 | Аспираторы, приборы для отбора проб воздуха, (предповерочная подготовка) | Проба-24, ПА-40М, ПУ и др. за 1 канал | 1338
2 | Аттестация аппаратов для испытания нефтепродуктов | ПОС, ТОС, Кристалл, АРНС, ЛТЗ, Капля, ПАФ | 21475
3 | Аттестация бань водяных | LOIP LB-160 (ЛАБ-ТБ-6) и др. | 10663
4 | Аттестация вакуумных установок | ВУ и др. | 11724
5 | Аттестация инкубатора | Binder, Incucell,MIR, Memmert и др. | 5144
6 | Аттестация испарителей ротационных (2 вида измерения) | RE-100-Pro, RE-52AA, ИР-1М3 и др. | 10663
7 | Аттестация камер морозильных (диапазон температуры от минус 10 °С и ниже) | Бирюса "Ларь", КМ-0,70-1 и др. | 12129
8 | Аттестация камеры климатической | СМ 10/40-250 СФ, СМ-55/50-18 МАС-H и др.. | 21475
9 | Аттестация камеры климатической свыше 5 точек | КТВ-40 | 140151
10 | Аттестация климатостатов | В-2, В-3 и др. | 21475
11 | Аттестация комплекса пробоподготовки | "Темос-экспресс" ТЭ-1 и др. | 11165
12 | Аттестация культиваторов водорослей | КВ-06, КВМ-05 и др. | 10663
13 | Аттестация печей муфельных | SNOL (СНОЛ), Nabertherm, МИМП, ПМ, ЭМП и др. | 10350
14 | Аттестация печей шахтовых, огневых | МПТ-2 и др. | 19533
15 | Аттестация печи испытательной | LNT 01/17, RTFOT | 21475
16 | Аттестация стендов и установок для ремонта автотормозного оборудования ж/д вагонов |  | 63887
17 | Аттестация стендов испытания предохранительных клапанов | СТИ-2-1МП | 51526
18 | Аттестация стерилизатора воздушного | ГП-40, ГП-20 и др. | 7131
19 | Аттестация термостата жидкостного лабораторного | ВИС-Т-01, LOIP-LB, WB-4MS и др. | 15497
20 | Аттестация термостата суховоздушного до 60 °С | ТСО, ТВЛ, ТС и др. | 7131
21 | Аттестация термостатов | Термо и др. | 11165
22 | Аттестация термостатов для тестов "Дельвотест" (погрешность ±0,2 °С) |  | 12129
23 | Аттестация термошейкера | СТИ-2 и др. | 10663
24 | Аттестация устройства для экспонирования рачков | УЭР-03 и др. | 11165
25 | Аттестация центрифуги | СМ-6М, ЦЛМН 1-8, МиниСпин, ОПН и др. | 6085
26 | Аттестация шкафа сушильного до 350 °С | СНОЛ, ШС, СШЗ, Binder, Memmert и др. | 7131
27 | Аттестация шкафа холодильного (диапазон температур от 5 °С до 15 °С) | Хладотермостат, Бирюса, Позис и др. | 7131
28 | Аттестация шкафов сушильных (2 и более вида измерений) | СЭШ и др. | 10663
29 | Бомба калориметрическая (контроль технического состояния) |  | 3637
30 | Вычислители (предповерочная подготовка) | ВКТ-7, СПТ и др. | 1338
31 | Замена элементов питания на время проведения поверки | ТК5 и др. | 210
32 | Камеры тепла и холода, до 5 точек |  | 51526
33 | Контроль выходных параметров электронного тонометра |  | 670
34 | Расходомеры и преобразователи расхода (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет и др. (Ду 10-100 мм) | 3076
35 | Расходомеры кориолисовые, массовые, турбинные (предповерочная подготовка) |  | 8386
36 | Расходомеры ультразвуковые (предповерочная подготовка) |  | 6065
37 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 1401
38 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 1818
39 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 2842
40 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 10-15 мм | 607
41 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 1610
42 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 2028
43 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 3032
44 | Теплосчетчики двухканальные (предповерочная подготовка) |  | 6170
45 | Теплосчетчики одноканальные (предповерочная подготовка) |  | 3075
46 | Теплосчетчики трехканальные (предповерочная подготовка) |  | 9242
47 | Теплосчетчики четырехканальные (предповерочная подготовка) |  | 12318
48 | Техническое состояние устройств и аппаратов |  | 5269
49 | Аттестация адгезиметра |  | 8824
50 | Аттестация аппарата для определения коксуемости |  | 8804
51 | Аттестация аппарата для определения растяжимости нефтебитумов |  | 17776
52 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (2 шарика, 2 кольца) |  | 11708
53 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (4 шарика, 4 кольца) |  | 14846
54 | Аттестация аппарата для определения температуры хрупкости нефтебитумов |  | 14786
55 | Аттестация аттенюатора алюминиевого | Ref. VD 050320 ФВКМ.301524.029 | 2572
56 | Аттестация афрометра | АМ-01 | 2822
57 | Аттестация барабана полочного |  | 8240
58 | Аттестация бачка для испытаний кипячением |  | 3306
59 | Аттестация вискозиметра для определения вязкости битума | ВУБ, 975, ВУБ-1Ф | 5124
60 | Аттестация воронки ЛОВ |  | 3366
61 | Аттестация дополнительной иглы к прибору Вика |  | 2596
62 | Аттестация измерения футбольного поля спортивной арены |  | 9452
63 | Аттестация измерителей длины фасок |  | 5082
64 | Аттестация индикатора прочности камня механического |  | 4478
65 | Аттестация кольца Ле Шателье |  | 3892
66 | Аттестация кольца-пробоотборника |  | 2678
67 | Аттестация комплекта измерительных приспособлений для контроля формы и размеров поперечного сечения асбестоцементных листов |  | 8074
68 | Аттестация комплекта оснастки для определения параметров шероховатости дорожных покрытий методом "Песчаное кольцо" |  | 7632
69 | Аттестация комплекта тест-объектов для линейной томографии ТКЛ | ФВКМ.402160.001 | 5792
70 | Аттестация комплекта цилиндрических шаблонов для контроля параметров проходов и доступа к аварийным дверям транспортных средств |  | 19134
71 | Аттестация комплекта эталонных пластин с определенным свинцовым эквивалентом | РФС-01Р | 4450
72 | Аттестация конуса Васильева |  | 2596
73 | Аттестация конуса нормального |  | 2596
74 | Аттестация КТ-фантома составного CTDI 320/160/100 | ФВКМ.941143.001 | 2302
75 | Аттестация линейки контроля совпадения светового и рентгеновского полей DXR+ | X-ray/Light field Alignment | 2696
76 | Аттестация лопатки для перемешивания |  | 1966
77 | Аттестация манекена посадочного трехмерного |  | 57488
78 | Аттестация набора колец-пробоотборников (из 3-х штук) |  | 8008
79 | Аттестация объемомера |  | 7654
80 | Аттестация пенетрометра | ПН-10 | 7046
81 | Аттестация пластин нажимных для передачи нагрузки на образцы из бетона |  | 6482
82 | Аттестация плотномеров динамических | ПД | 4056
83 | Аттестация площадки | АП | 8654
84 | Аттестация поромера |  | 6922
85 | Аттестация прибора Бухгольца |  | 8638
86 | Аттестация прибора Вика |  | 5876
87 | Аттестация прибора для определения глубины вдавливания штампа | ПЛА-2 | 11086
88 | Аттестация прибора для определения жесткости бетонной смеси | ВБ-1 | 6922
89 | Аттестация прибора для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов |  | 11650
90 | Аттестация прибора для определения прочности пленок при ударе |  | 4332
91 | Аттестация прибора для определения свободного набухания грунта |  | 5812
92 | Аттестация прибора для определения эластичности пленки при изгибе | ШГ | 8928
93 | Аттестация прибора для установки густоты раствора | ПГР | 1966
94 | Аттестация прибора стандартного уплотнения грунта | ПСУ, ПСУ-ПА | 5310
95 | Аттестация сосуда для отмучивания песка (щебня) |  | 3306
96 | Аттестация сосуда мерного цилиндрического |  | 1400
97 | Аттестация сосудов мерных цилиндрических (комплект из 4-х штук) |  | 5646
98 | Аттестация стакана металлического |  | 2530
99 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных стоек опор контактной сети | длиной 13,6 м | 13006
100 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных вибрированных стоек |  | 25844
101 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных приставок |  | 12822
102 | Аттестация стенда испытаний нагружением |  | 10018
103 | Аттестация стенда ориентации специального и полигона для настройки измерительного оборудования |  | 104788
104 | Аттестация стенда универсального для испытания нагружением железобетонных стоек совместно с трех-лучевыми фундаментами | длиной 10,4 м. и 10,8 м | 16396
105 | Аттестация стенда-опрокидывателя | СО-1 | 26874
106 | Аттестация столика встряхивающего с формой - конусом |  | 6626
107 | Аттестация тест-объекта контрастной чувствительности ТКЧ-5 | ФВКМ.305615.014 | 2112
108 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-2 Ref: 07-541-2000 | 2158
109 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-4-2 Ref: 07-535 | 1190
110 | Аттестация тест-объекта универсального для контроля геометрических искажений изображений рентгеновских аппаратов ТУР-01 | ФВКМ.402168.001 | 4224
111 | Аттестация толщиномера игольчатого | МТ578 | 4350
112 | Аттестация угольника | УКП | 2366
113 | Аттестация установки для определения прочности цветного покрытия на истирание |  | 5436
114 | Аттестация устройства для испытания на растяжение при изгибе образцов из бетона | УРИ | 8344
115 | Аттестация устройства для оценки параметров передней обзорности транспортных средств |  | 48912
116 | Аттестация устройства обжимного для испытания образцов асфальтобетона по схеме Маршалла |  | 3556
117 | Аттестация участка гоночной трассы |  | 18404
118 | Аттестация фантома дентального Test Device DigiDent U | VD, V | 1986
119 | Аттестация фантома комбинированного для компьютерной томографии ААРМ СТ Performance Phantom | Ref:610 | 1928
120 | Аттестация фантома маммографического специального Tissue-Equivalent Phantom for Mammography | ФМКС, Model 011A | 2340
121 | Аттестация формы для изготовления образцов из асфальтобетона |  | 7654
122 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 1ФК-150 | 7528
123 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 2ФК-100, 3ФК-100 | 13092
124 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | ФП-150-400 | 8008
125 | Аттестация формы для изготовления образцов из растворных смесей | 70.7 | 8596
126 | Аттестация формы для изготовления образцов из смеси порошка с битумом |  | 7654
127 | Аттестация формы для изготовления образцов-балочек |  | 7946
128 | Аттестация цилиндра с дном и плунжером |  | 8362
129 | Аттестация чаши для затворений |  | 1966
130 | Аттестация чашки пенетрационной |  | 1966
131 | Аттестация шаблонов радиусных для контроля радиуса выпуклых и вогнутых поверхностей элементов конструкции колесных транспортных средств |  | 12926
132 | Аттестация штыковки |  | 1966
133 | Аттестация щупов клиновидных |  | 4372
134 | Диафрагмы б/камерные | до 700 мм | 2530
135 | Диафрагмы камерные | до 700 мм | 3052
136 | Измерение линейно-угловых параметров при периодической поверке расходомеров (II этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 11376
137 | Измерение линейно-угловых параметров, контроль правильности монтажа при первичной поверке расходомеров (I этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 19782
138 | Кузова автомобильные для перевозки отходов бурения |  | 33578
139 | Наконечники для пробоотборника (1 шт.) | НП | 2670
140 | Настройка толщиномера ультразвукового |  | 1538
141 | Нивелировка днища резервуара |  | 25536
142 | Определение базовой высоты резервуара |  | 6798
143 | Определение вместимости погонного метра трубопровода |  | 260
144 | Определение одной детали арматуры и фитингов с учетом вместимости оборудования |  | 320
145 | Размывка мер длины концевых |  | 104
146 | Размывка СИ размером до 200мм |  | 272
147 | Размывка СИ размером от 200 мм до 1000 мм |  | 816
148 | Размывка СИ размером свыше 1000 мм |  | 1674
149 | Составление схемы погонного метра нефтепродуктопровода технологического |  | 46
150 | Столы мерные горизонтальные для текстильного полотна | СМГ | 4536
151 | Аттестация автоматического аппарата для разгонки нефтепродуктов | АРН-ЛАБ, АРНП-ПХП, АРНС, АРНЛАБ | 20388
152 | Аттестация аппарата для количественного определения воды в нефтепродуктах | ВН-ПХП | 16098
153 | Аттестация аппарата для определения температуры вспышки нефтепродуктов | ТВЗ, АТВ-20, ТВО, ТВ-2, ТВЗ-ПХП, АТВО-20 | 9304
154 | Аттестация прибора для определения удельной поверхности | Прибор Блейна | 15726
155 | Аттестация стенда фильтровального для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Заказчика) | 14912
156 | Аттестация стенда фильтровального для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Исполнителя) | 24072
157 | Аттестация установки для определения октанового числа бензинов | УИТ-65, УИТ-85 | 20326
158 | Настройка газоанализаторов (за 1 канал) |  | 1884
159 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат электрического сна ЭС-10-5, Витязь | 2014
160 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Магнитор, МАГ30 | 638
161 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ультратон | 974
162 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Полюс 101,1 | 2014
163 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель БОП | 558
164 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | аппарат низкочастотный Интердин | 2768
165 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для лечения диадиновыми токами ДТ-50-04, Тонус | 1912
166 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингалятор ультразвуковой Вулкан | 676
167 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СВЧ-терапии, Ромашка | 2112
168 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель УФ, стационарный УГН1 | 676
169 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для магнитотерапии ПДМТ-01 | 756
170 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для КВЧ-терапии Явь 1-5 | 2112
171 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СМВ-терапии Луч-3, Луч-4 | 2212
172 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для ультразвуковой терапии УЭТ-101Ф, УЗТ-103, УЗТ-107 | 2014
173 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для УВЧ-терапии (УВЧ-30, УВЧ-70, УВЧ-66, УВЧ-80) | 1754
174 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат переносной терапевтический Ранет | 2112
175 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для гальванизации Поток | 958
176 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для местной дарсонвализации Искра 1 | 1696
177 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для коротковолновой индуктотермии ИКВ-4 | 2112
178 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты лазерной терапии Рикта, Узор | 3148
179 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты НЧ-терапии Стимул-1 и др. | 1912
180 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингаляторы | 1256
181 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Интрафон, Интратон | 2608
182 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для низкочастотной терапии Амплипульс-4,5 | 2112
183 | Диагностика оборудования, инструмента и приспособлений с последующим списанием |  | 2256
184 | Настройка тарифного расширения, корректировка времени многотарифного электросчетчика |  | 2404
185 | Аттестация барабана полочного | КП-123 | 11920
186 | Аттестация виброплощадки лабораторной | СМЖ-539, СМЖ-739, СМЖ-995, ВЛ-1УТ, ИВ-99Б-У2, УХЛ, ВП-1АТ | 13676
187 | Аттестация вибростола | CONTROLS 55-C 0159/H, ЭВ-3471 | 13676
188 | Аттестация машины для определения жесткости обуви | ЖНЗО-2 | 10750
189 | Аттестация машины трения четырехшариковой | ЧМТ-1 | 16208
190 | Аттестация пресса измерительного | ВМ-3, 4 | 7572
191 | Аттестация прибора - лабораторного круга истирания | ЛКИ-3 | 6798
192 | Аттестация прибора твердомера для измерения твердости покрытия по ИСО 15184 ГОСТ Р 52146 |  | 6106
193 | Аттестация приспособления для испытания на изгиб цементных балочек | ПИ | 7026
194 | Аттестация смесителя | АЛС-5 | 8804
195 | Аттестация станка балансировочного к измерительному комплексу | БИВК-5 | 22858
196 | Аттестация стенда для испытания строп, чалок | СИ-511, СИС-1, МВ-001-50И | 12150
197 | Аттестация стенда для статической балансировки колесных пар | Ипр-772-00-002004 | 10414
198 | Аттестация устройства для испытаний статической нагрузкой средств индивидуальной защиты при проведении строительных и монтажных работ |  | 7046
199 | Испытание кошек монтажных, когтей монтерских | статическая нагрузка | 1466
200 | Испытание лестниц металлических | за 1 секцию (свыше 7 ступенек) | 2906
201 | Испытание лестницы - стремянки | до 7 ступенек | 1944
202 | Испытание пояса предохранительного с карабином и стропом | статическая нагрузка | 1944
203 | Испытание пояса предохранительного без строп | статическая нагрузка | 1758
204 | Испытание цепного блока, цепных талей |  | 1884
205 | Испытания статические Домкрата гидравлического | до 5т. | 1024
206 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 100км. | 17528
207 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 200км. | 22782
208 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 300км. | 29616
209 | Подъемник двухстоечный электрогидравлический | техническое освидетельствование | 11880
Главный метролог Самонин А.В. |  |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  |  | Осецкая В.В.