## Отдел физико-химических СИ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие метрологические услуги
на 2025 г.
отдел физико-химических средств измерений
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
1 | Аттестация автоматического аппарата для разгонки нефтепродуктов | АРН-ЛАБ, АРНП-ПХП, АРНС, АРНЛАБ | 10194
2 | Аттестация аппарата для количественного определения воды в нефтепродуктах | ВН-ПХП | 8049
3 | Аттестация аппарата для определения температуры вспышки нефтепродуктов | ТВЗ, АТВ-20, ТВО, ТВ-2, ТВЗ-ПХП, АТВО-20 | 8323
4 | Аттестация прибора для определения удельной поверхности | Прибор Блейна | 7863
5 | Аттестация стенда фильтровального для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Заказчика) | 7456
6 | Аттестация стенда фильтровального для определения загрязнений в средних дистиллятах СЛК-011 | Аттестация испытательного оборудования (с использованием ГСО Исполнителя) | 12036
7 | Аттестация установки для определения октанового числа бензинов | УИТ-65, УИТ-85 | 10163
8 | Настройка газоанализаторов (за 1 канал) |  | 942
Главный метролог |  |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  |  | Осецкая В.В.

## Отдел геометрических СИ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие метрологические услуги
на 2025 г.
отдел геометрических средств измерений
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
1 | Аттестация адгезиметра |  | 4412
2 | Аттестация аппарата для определения коксуемости |  | 4402
3 | Аттестация аппарата для определения растяжимости нефтебитумов |  | 8888
4 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (2 шарика, 2 кольца) |  | 5854
5 | Аттестация аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов "КиШ" (4 шарика, 4 кольца) |  | 7423
6 | Аттестация аппарата для определения температуры хрупкости нефтебитумов |  | 7393
7 | Аттестация аттенюатора алюминиевого | Ref. VD 050320 ФВКМ.301524.029 | 1286
8 | Аттестация афрометра | АМ-01 | 1411
9 | Аттестация барабана полочного |  | 4120
10 | Аттестация бачка для испытаний кипячением |  | 1653
11 | Аттестация вискозиметра для определения вязкости битума | ВУБ, 975, ВУБ-1Ф | 2562
12 | Аттестация воронки ЛОВ |  | 1683
13 | Аттестация дополнительной иглы к прибору Вика |  | 1298
14 | Аттестация измерения футбольного поля спортивной арены |  | 4726
15 | Аттестация измерителей длины фасок |  | 2541
16 | Аттестация индикатора прочности камня механического |  | 2239
17 | Аттестация кольца Ле Шателье |  | 1946
18 | Аттестация кольца-пробоотборника |  | 1339
19 | Аттестация комплекта измерительных приспособлений для контроля формы и размеров поперечного сечения асбестоцементных листов |  | 4037
20 | Аттестация комплекта оснастки для определения параметров шероховатости дорожных покрытий методом "Песчаное кольцо" |  | 3816
21 | Аттестация комплекта тест-объектов для линейной томографии ТКЛ | ФВКМ.402160.001 | 2896
22 | Аттестация комплекта цилиндрических шаблонов для контроля параметров проходов и доступа к аварийным дверям транспортных средств |  | 9567
23 | Аттестация комплекта эталонных пластин с определенным свинцовым эквивалентом | РФС-01Р | 2225
24 | Аттестация конуса Васильева |  | 1298
25 | Аттестация конуса нормального |  | 1298
26 | Аттестация КТ-фантома составного CTDI 320/160/100 | ФВКМ.941143.001 | 1151
27 | Аттестация линейки контроля совпадения светового и рентгеновского полей DXR+ | X-ray/Light field Alignment | 1348
28 | Аттестация лопатки для перемешивания |  | 983
29 | Аттестация манекена посадочного трехмерного |  | 28744
30 | Аттестация набора колец-пробоотборников (из 3-х штук) |  | 4004
31 | Аттестация объемомера |  | 3827
32 | Аттестация пенетрометра | ПН-10 | 3523
33 | Аттестация пластин нажимных для передачи нагрузки на образцы из бетона |  | 3241
34 | Аттестация плотномеров динамических | ПД | 2028
35 | Аттестация площадки | АП | 4327
36 | Аттестация поромера |  | 3461
37 | Аттестация прибора Бухгольца |  | 4319
38 | Аттестация прибора Вика |  | 2938
39 | Аттестация прибора для определения глубины вдавливания штампа | ПЛА-2 | 5543
40 | Аттестация прибора для определения жесткости бетонной смеси | ВБ-1 | 3461
41 | Аттестация прибора для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов |  | 5825
42 | Аттестация прибора для определения прочности пленок при ударе |  | 2166
43 | Аттестация прибора для определения свободного набухания грунта |  | 2906
44 | Аттестация прибора для определения эластичности пленки при изгибе | ШГ | 4464
45 | Аттестация прибора для установки густоты раствора | ПГР | 983
46 | Аттестация прибора стандартного уплотнения грунта | ПСУ, ПСУ-ПА | 2655
47 | Аттестация сосуда для отмучивания песка (щебня) |  | 1653
48 | Аттестация сосуда мерного цилиндрического |  | 700
49 | Аттестация сосудов мерных цилиндрических (комплект из 4-х штук) |  | 2823
50 | Аттестация стакана металлического |  | 1265
51 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных стоек опор контактной сети | длиной 13,6 м | 6503
52 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных вибрированных стоек |  | 12922
53 | Аттестация стенда для испытания нагружением железобетонных приставок |  | 6411
54 | Аттестация стенда испытаний нагружением |  | 5009
55 | Аттестация стенда ориентации специального и полигона для настройки измерительного оборудования |  | 52394
56 | Аттестация стенда универсального для испытания нагружением железобетонных стоек совместно с трех-лучевыми фундаментами | длиной 10,4 м. и 10,8 м | 8198
57 | Аттестация стенда-опрокидывателя | СО-1 | 13437
58 | Аттестация столика встряхивающего с формой - конусом |  | 3313
59 | Аттестация тест-объекта контрастной чувствительности ТКЧ-5 | ФВКМ.305615.014 | 1056
60 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-2 Ref: 07-541-2000 | 1079
61 | Аттестация тест-объекта пространственного разрешения рентгеновского High-Precision X-Ray Test Pattern | ТПР-4-2 Ref: 07-535 | 595
62 | Аттестация тест-объекта универсального для контроля геометрических искажений изображений рентгеновских аппаратов ТУР-01 | ФВКМ.402168.001 | 2112
63 | Аттестация толщиномера игольчатого | МТ578 | 2175
64 | Аттестация угольника | УКП | 1183
65 | Аттестация установки для определения прочности цветного покрытия на истирание |  | 2718
66 | Аттестация устройства для испытания на растяжение при изгибе образцов из бетона | УРИ | 4172
67 | Аттестация устройства для оценки параметров передней обзорности транспортных средств |  | 24456
68 | Аттестация устройства обжимного для испытания образцов асфальтобетона по схеме Маршалла |  | 1778
69 | Аттестация участка гоночной трассы |  | 9202
70 | Аттестация фантома дентального Test Device DigiDent U | VD, V | 993
71 | Аттестация фантома комбинированного для компьютерной томографии ААРМ СТ Performance Phantom | Ref:610 | 964
72 | Аттестация фантома маммографического специального Tissue-Equivalent Phantom for Mammography | ФМКС, Model 011A | 1170
73 | Аттестация формы для изготовления образцов из асфальтобетона |  | 3827
74 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 1ФК-150 | 3764
75 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | 2ФК-100, 3ФК-100 | 6546
76 | Аттестация формы для изготовления образцов из бетона | ФП-150-400 | 4004
77 | Аттестация формы для изготовления образцов из растворных смесей | 70.7 | 4298
78 | Аттестация формы для изготовления образцов из смеси порошка с битумом |  | 3827
79 | Аттестация формы для изготовления образцов-балочек |  | 3973
80 | Аттестация цилиндра с дном и плунжером |  | 4181
81 | Аттестация чаши для затворений |  | 983
82 | Аттестация чашки пенетрационной |  | 983
83 | Аттестация шаблонов радиусных для контроля радиуса выпуклых и вогнутых поверхностей элементов конструкции колесных транспортных средств |  | 6463
84 | Аттестация штыковки |  | 983
85 | Аттестация щупов клиновидных |  | 2186
86 | Диафрагмы б/камерные | до 700 мм | 1265
87 | Диафрагмы камерные | до 700 мм | 1526
88 | Измерение линейно-угловых параметров при периодической поверке расходомеров (II этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 5688
89 | Измерение линейно-угловых параметров, контроль правильности монтажа при первичной поверке расходомеров (I этап) | ДРК-3, UFM-001, Взлет-МР и другие | 9891
90 | Кузова автомобильные для перевозки отходов бурения |  | 16789
91 | Наконечники для пробоотборника (1 шт.) | НП | 1335
92 | Настройка толщиномера ультразвукового |  | 769
93 | Нивелировка днища резервуара |  | 12768
94 | Определение базовой высоты резервуара |  | 3399
95 | Определение вместимости погонного метра трубопровода |  | 130
96 | Определение одной детали арматуры и фитингов с учетом вместимости оборудования |  | 160
97 | Размывка мер длины концевых |  | 52
98 | Размывка СИ размером до 200мм |  | 136
99 | Размывка СИ размером от 200 мм до 1000 мм |  | 408
100 | Размывка СИ размером свыше 1000 мм |  | 837
101 | Составление схемы погонного метра нефтепродуктопровода технологического |  | 23
102 | Столы мерные горизонтальные для текстильного полотна | СМГ | 2268
Главный метролог |  |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  |  | Осецкая В.В.

## Отдел электротехнических СИ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие метрологические услуги
на 2025 г.
отдел электротехнических средств измерений
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
1 | Диагностика оборудования, инструмента и приспособлений с последующим списанием |  | 1128
2 | Настройка тарифного расширения, корректировка времени многотарифного электросчетчика |  | 1202
Главный метролог |  |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  |  | Осецкая В.В.

## Отдел теплотехнических СИ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие метрологические услуги
на 2025 г.
отдел теплотехнических средств измерений
с учетом изменений, утвержденных Приказами от 19.03.2025 № 8, 10
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
1 | Аспираторы, приборы для отбора проб воздуха, (предповерочная подготовка) | Проба-24, ПА-40М, ПУ и др. за 1 канал | 668
2 | Аттестация аппаратов для испытания нефтепродуктов | ПОС, ТОС, Кристалл, АРНС, ЛТЗ, Капля, ПАФ | 10738
3 | Аттестация бань водяных | LOIP LB-160 (ЛАБ-ТБ-6) и др. | 5332
4 | Аттестация вакуумных установок | ВУ и др. | 5583
5 | Аттестация инкубатора | Binder, Incucell,MIR, Memmert и др. | 2571
6 | Аттестация испарителей ротационных (2 вида измерения) | RE-100-Pro, RE-52AA, ИР-1М3 и др. | 5332
7 | Аттестация камер морозильных (диапазон температуры от минус 10 °С и ниже) | Бирюса "Ларь", КМ-0,70-1 и др. | 6064
8 | Аттестация камеры климатической | СМ 10/40-250 СФ, СМ-55/50-18 МАС-H и др.. | 10738
9 | Аттестация камеры климатической свыше 5 точек | КТВ-40 | 70077
10 | Аттестация климатостатов | В-2, В-3 и др. | 10738
11 | Аттестация комплекса пробоподготовки | "Темос-экспресс" ТЭ-1 и др. | 5583
12 | Аттестация культиваторов водорослей | КВ-06, КВМ-05 и др. | 5332
13 | Аттестация печей муфельных | SNOL (СНОЛ), Nabertherm, МИМП, ПМ, ЭМП и др. | 5177
14 | Аттестация печей шахтовых, огневых | МПТ-2 и др. | 9766
15 | Аттестация печи испытательной | LNT 01/17, RTFOT | 10738
16 | Аттестация стендов и установок для ремонта автотормозного оборудования ж/д вагонов |  | 31943
17 | Аттестация стендов испытания предохранительных клапанов | СТИ-2-1МП | 25762
18 | Аттестация стерилизатора воздушного | ГП-40, ГП-20 и др. | 3565
19 | Аттестация термостата жидкостного лабораторного | ВИС-Т-01, LOIP-LB, WB-4MS и др. | 7748
20 | Аттестация термостата суховоздушного до 60 °С | ТСО, ТВЛ, ТС и др. | 3565
21 | Аттестация термостатов | Термо и др. | 5583
22 | Аттестация термостатов для тестов "Дельвотест" (погрешность ±0,2 °С) |  | 6064
23 | Аттестация термошейкера | СТИ-2 и др. | 5332
24 | Аттестация устройства для экспонирования рачков | УЭР-03 и др. | 5583
25 | Аттестация центрифуги | СМ-6М, ЦЛМН 1-8, МиниСпин, ОПН и др. | 3044
26 | Аттестация шкафа сушильного до 350 °С | СНОЛ, ШС, СШЗ, Binder, Memmert и др. | 3565
27 | Аттестация шкафа холодильного (диапазон температур от 5 °С до 15 °С) | Хладотермостат, Бирюса, Позис и др. | 3565
28 | Аттестация шкафов сушильных (2 и более вида измерений) | СЭШ и др. | 5332
29 | Бомба калориметрическая (контроль технического состояния) |  | 1818
30 | Вычислители (предповерочная подготовка) | ВКТ-7, СПТ и др. | 668
31 | Замена элементов питания на время проведения поверки | ТК5 и др. | 106
32 | Камеры тепла и холода, до 5 точек |  | 25762
33 | Контроль выходных параметров электронного тонометра |  | 336
34 | Комплекты для полевого измерения температуры грунтов | ТКЦ-02 и др. | 9139 | введен с 19.03.2025
35 | Расходомеры и преобразователи расхода (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет и др. (Ду 10-100 мм) | 1538 | исключен с 19.03.2025
36 | Расходомеры кориолисовые, массовые, турбинные (предповерочная подготовка) |  | 4194 | исключен с 19.03.2025
37 | Расходомеры ультразвуковые (предповерочная подготовка) |  | 3034 | исключен с 19.03.2025
38 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет ЭР, Питерфлоу, МастерФлоу, Метран-300, Метран-305, Саяны, ЭСКО-РВ, РМ-5, РСЦ (Ду 10-100 мм) | 1538 | введен с 19.03.2025
39 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет ЭР, Питерфлоу, МастерФлоу, Метран-300, Метран-305, Саяны, ЭСКО-РВ, РМ-5, РСЦ (Ду 125-200 мм) | 3034 | введен с 19.03.2025
40 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет ЭР, Питерфлоу, МастерФлоу, Метран-300, Метран-305, Саяны, ЭСКО-РВ, РМ-5, РСЦ (Ду 250-300 мм) | 4279 | введен с 19.03.2025
41 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (предповерочная подготовка) | ПРЭМ, Взлет ЭР, Питерфлоу, МастерФлоу, Метран-300, Метран-305, Саяны, ЭСКО-РВ, РМ-5, РСЦ (Ду 350-400 мм) | 5350 | введен с 19.03.2025
42 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (предповерочная подготовка) | Sitrans FM, Promag, Prowirl, Optisonic, Optiflux, Optiswirl, UFM 500, UFM 3030, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ВИХРЬ, 8800, 8700, 8600, Admag (Ду 125-200 мм) | 3034 | введен с 19.03.2025
43 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (предповерочная подготовка) | Sitrans FM, Promag, Prowirl, Optisonic, Optiflux, Optiswirl, UFM 500, UFM 3030, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ВИХРЬ, 8800, 8700, 8600, Admag (Ду 250-300 мм) | 4279 | введен с 19.03.2025
44 | Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (предповерочная подготовка) | Sitrans FM, Promag, Prowirl, Optisonic, Optiflux, Optiswirl, UFM 500, UFM 3030, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ВИХРЬ, 8800, 8700, 8600, Admag (Ду 350-400 мм) | 5350 | введен с 19.03.2025
45 | Расходомеры-счетчики массовые (предповерочная подготовка) | Promass, Optimass, Micro motion, Rotamass, Эмис-масс, Эльметро-Фломак и др. (Ду 10-50 мм) | 4194 | введен с 19.03.2025
46 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 700
47 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 910
48 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 1422
49 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 125-200 мм | 2200 | введен с 19.03.2025
50 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 250-300 мм | 2750 | введен с 19.03.2025
51 | Счетчики воды (предповерочная подготовка) | Ду 350-400 мм | 3500 | введен с 19.03.2025
52 | Счётчики воды комбинированные (предповерочная подготовка) | Ду 100/20 мм | 4200 | введен с 19.03.2025
53 | Счётчики воды комбинированные (предповерочная подготовка) | Ду 150/40 мм | 5083 | введен с 19.03.2025
54 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 10-15 мм | 303
55 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 20-40 мм | 805
56 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 50-80 мм | 1013
57 | Счетчики воды с импульсным выходным сигналом (предповерочная подготовка) | Ду 100 мм | 1516
58 | Теплосчетчики одноканальные (предповерочная подготовка) |  | 1538
59 | Теплосчетчики двухканальные (предповерочная подготовка) |  | 3086
60 | Теплосчетчики трехканальные (предповерочная подготовка) |  | 4621
61 | Теплосчетчики четырехканальные (предповерочная подготовка) |  | 6160
62 | Техническое состояние устройств и аппаратов |  | 2509
Главный метролог |  |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  |  | Осецкая В.В.

## Отдел механических СИ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие метрологические услуги
на 2025 г.
отдел механических средств измерений
с учетом изменений, утвержденных Приказом от 12.08.2025 № 39
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
1 | Аттестация барабана полочного | КП-123 | 5960
2 | Аттестация виброплощадки лабораторной | СМЖ-539, СМЖ-739, СМЖ-995, ВЛ-1УТ, ИВ-99Б-У2, УХЛ, ВП-1АТ | 6838
3 | Аттестация вибростола | CONTROLS 55-C 0159/H, ЭВ-3471 | 6838
4 | Аттестация машины для определения жесткости обуви | ЖНЗО-2 | 5375
5 | Аттестация машины трения четырехшариковой | ЧМТ-1 | 8104
6 | Аттестация пресса измерительного | ВМ-3, 4 | 3786
7 | Аттестация прибора - лабораторного круга истирания | ЛКИ-3 | 3399
8 | Аттестация прибора твердомера для измерения твердости покрытия по ИСО 15184 ГОСТ Р 52146 |  | 3053
9 | Аттестация приспособления для испытания на изгиб цементных балочек | ПИ | 3513
10 | Аттестация смесителя | АЛС-5 | 4402
11 | Аттестация станка балансировочного к измерительному комплексу | БИВК-5 | 11429
12 | Аттестация стенда для испытания строп, чалок | СИ-511, СИС-1, МВ-001-50И | 6075
13 | Аттестация стенда для статической балансировки колесных пар | Ипр-772-00-002004 | 5207
14 | Аттестация устройства для испытаний статической нагрузкой средств индивидуальной защиты при проведении строительных и монтажных работ |  | 3523
15 | Испытание кошек монтажных, когтей монтерских | статическая нагрузка | 733
16 | Испытание лестниц металлических | за 1 секцию (свыше 7 ступенек) | 1453
17 | Испытание лестницы - стремянки | до 7 ступенек | 972
18 | Испытание пояса предохранительного с карабином и стропом | статическая нагрузка | 972
19 | Испытание пояса предохранительного без строп | статическая нагрузка | 879
20 | Испытание цепного блока, цепных талей |  | 942
21 | Испытания статические Домкрата гидравлического | до 5т. | 512
22 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 100км. | 8764 | исключен с 01.09.2025
23 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 200км. | 11391 | исключен с 01.09.2025
24 | Перевозка гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов (с использованием балласта заказчика) | на расстояние до 300км. | 14808 | исключен с 01.09.2025
25 | Оказание услуг по перевозке гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов с предоставлением грузоподъёмных механизмов | на расстояние до 100км. | 18543 | введен с 01.09.2025
26 | Оказание услуг по перевозке гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов с предоставлением грузоподъёмных механизмов | на расстояние до 200км. | 22221 | введен с 01.09.2025
27 | Оказание услуг по перевозке гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов с предоставлением грузоподъёмных механизмов | на расстояние до 300км. | 27005 | введен с 01.09.2025
28 | Оказание услуг по перевозке гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов с предоставлением грузоподъёмных механизмов | на расстояние до 400км. | 33224 | введен с 01.09.2025
29 | Оказание услуг по перевозке гирь эталонных к месту проведения поверки автомобильных весов с предоставлением грузоподъёмных механизмов | на расстояние до 500км. | 41309 | введен с 01.09.2025
30 | Подъемник двухстоечный электрогидравлический | техническое освидетельствование | 5940
Главный метролог |  |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  |  | Осецкая В.В.

## Отдел поверки СИ мед.назначения
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на прочие метрологические услуги
на 2025 г.
отдел поверки средств измерений медицинского назначения
№ п/п | Наименование услуги | Тип средств измерений | Цена, руб. (без НДС)
1 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат электрического сна ЭС-10-5, Витязь | 1007
2 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Магнитор, МАГ30 | 319
3 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ультратон | 487
4 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат магнитотерапии Полюс 101,1 | 1007
5 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель БОП | 279
6 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | аппарат низкочастотный Интердин | 1384
7 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для лечения диадиновыми токами ДТ-50-04, Тонус | 956
8 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингалятор ультразвуковой Вулкан | 338
9 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СВЧ-терапии, Ромашка | 1056
10 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Облучатель УФ, стационарный УГН1 | 338
11 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для магнитотерапии ПДМТ-01 | 378
12 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для КВЧ-терапии Явь 1-5 | 1056
13 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для СМВ-терапии Луч-3, Луч-4 | 1106
14 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для ультразвуковой терапии УЭТ-101Ф, УЗТ-103, УЗТ-107 | 1007
15 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для УВЧ-терапии (УВЧ-30, УВЧ-70, УВЧ-66, УВЧ-80) | 877
16 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат переносной терапевтический Ранет | 1056
17 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для гальванизации Поток | 479
18 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для местной дарсонвализации Искра 1 | 848
19 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для коротковолновой индуктотермии ИКВ-4 | 1056
20 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты лазерной терапии Рикта, Узор | 1574
21 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппараты НЧ-терапии Стимул-1 и др. | 956
22 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Ингаляторы | 628
23 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Интрафон, Интратон | 1304
24 | Контроль технического состояния физиоаппаратуры | Аппарат для низкочастотной терапии Амплипульс-4,5 | 1056
Главный метролог |  |  | Самонин А.В.
Начальник ПЭО |  | Осецкая В.В.